Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| 1. | Описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией), указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | № п/п Наименование 1. Управление многоквартирным домом 2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории 3. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 4. Обслуживание систем отопления 5. Обслуживание систем электроснабжения 6. Обслуживание систем водоотведения 7. Обслуживание систем водоснабжения 8. Размещение и вывоз твердых бытовых отходов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.) | № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость без НДС, руб. 1 Смена отсекающего вентиля 1 кран 200 2 Смена смесителей: кухня 1 смеситель 350 ванна 1 смеситель 250 3 Замена кран-боксы (ванна, кухня) 1 кран 50 4 Ремонт смесителя (замена прокладок, набивка сальников) 1 смеситель 150 5 Замена фигурной прокладки (елочка) 1 смеситель 300 6 Замена сгонов после отсекающих вентилей 1 сгон 250 7 Установка вентиля для спуска воздуха из системы отопления 1 кран 200 8 Замена шланга (смыв. бачок, мойка, ванна, водоподогреватели) 1 шланг 90 9 Смена ванны с демонтажем 1 ванна 1000 10 Смена сифонов: ванна 1 сифон 200 умывальник 1 сифон 150 11 Смена раковины в ванной 1 раковина 350 12 Установка раковины в ванной: 1 раковина 300 «ромашка» 1 раковина 1500 со смесителем 1 раковина 1800 13 Смена мойки со смесителем 1 мойка 600 14 Установка кухонного гарнитура 1 гарнитур 950 15 Установка унитаза с бачком типа «Компакт»: без демонтажа 1 унитаз 650 с демонтажем 1 унитаз 850 16 Смена бачка: типа «Компакт» 1 бачок 400 высокорасположенный 1 бачок 550 17 Ремонт смывного бачка с демонтажем 1 бачок 450 18 Смена отдельных деталей смывного бачка: сиденье унитаза 1 сиденье 100 кран шаровой 1 кран 200 поплавок 1 поплавок 50 19 Регулировка смывного бачка 1 бачок 50 20 Установка унитаза импортного 1 унитаз 1500 21 Устранение засоров санитарных приборов 1 прибор 150 22 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 пролет (2м) 300 23 Ремонт и замена канализационных труб и фасонных частей: труба ф100 1м 250 труба ф50 1м 200 фасонная часть ф100 1шт 220 фасонная часть ф50 1шт 200 24 чеканка и расчеканка канализацион. стыка 1 стык 250 25 Установка стиральной машины без подключения к канализации 1 машина 600 с подключением 1 машина 900 26 Устранение аварийных работ на трубе из металлопластику 1 соединение 500 Сварочные работы 27 Сварка вертикального, горизонтального, потолочного стыка 1 стык 250 28 Замена труб на гребешках 1 метр 580 29 Прочистка труб ХВС, ГВС, отопления: со сваркой 1 метр 350 без сварки 1 метр 250 30 Замена радиатора на конвектор: с нишей 1 прибор 1500 без ниши 1 прибор 1200 двойной конвектор 1 прибор 1800 31 Ремонт отопительных приборов: замена сгона со сваркой 1 сгон 300 промывка радиатора со снятием 1 ряд 600 промывка радиатора без снятия 1 ряд 300 установка спускного крана 1 кран 400 замена пробки на радиаторе 1 пробка 200 замена контргайки 1 контргайка 200 32 Переврезка трубы ХВС на смывном бачке 1 труба 320 33 Замена задвижки со сваркой: задвижка ф100 1 задвижка 950 задвижка ф80 1 задвижка 900 задвижка ф50 1 задвижка 550 34 Устранение аварийной ситуации 1 хомут 150 35 Установка электроводонагревателя 1 един. 1500 36 Установка посудомоечной машины 1шт. 1200 37 Замена (установка) полотенцесушителя: никелированный 1шт. 1250 стальной 1шт. 950 Примечание: стоимость работ рассчитана без учета затрат на материалы, транспорт |

Прейскурант цен

на электромонтажные работы

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети здания число и сечение жил в проводе: |  |  |
|  | 2*1.5; 2*2.5 | 1м. | 33,55 |
|  | 3*1.5; 3*2.5 | 1м. | 41,80 |
|  | 3*4;4*6 | 1 м. | 57,20 |
| 2 | Замена отдельных участков наружной электропроводки число и сечение жил в проводе: |  |  |
|  | 2*1.5; 2*2.5 | 1м. | 18,70 |
|  | 3*1.5; 3*2.5 | 1м. | 25,30 |
|  | 3*4;4*6 | 1 м. | 49,50 |
| 3 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | 1 шт. | 33,00 |
| 4 | Разъем для электроплиты | 1 шт. | 55,00 |
| 5 | Замена стенного и потолочного патрона: |  |  |
|  | при открытой арматуре | 1 шт. | 44,00 |
|  | при герметической арматуре | 1 шт. | 49,50 |
| 6 | Замена светильников и бра: |  |  |
|  | для ламп накаливания | 1 шт. | 165,00 |
|  | для люминесцентных ламп | 1 шт. | 220,00 |
| 7 | Замена деталей крепления для светильников и проводки: |  |  |
|  | крюки и шпильки | 1 шт. | 66,00 |
|  | кронштейны | 1 шт. | 110,00 |
| 8 | Замена плавких вставок и пробок |  |  |
|  | плавкая вставка | 1 шт. | 22,00 |
|  | пробка | 1 шт. | 27,00 |
| 9 | Измерения сопротивления изоляции сетей | 1изм. | 92,40 |
| 10 | Пробивка борозд глубиной до 30мм в штукатурке для скрытой электропроводки: |  |  |
|  | на стенах и перегородках шириной борозды: |  |  |
|  | до 50мм | 1 м | 55,00 |
|  | до 100мм | 1 м | 88,00 |
|  | до 150мм | 1м. | 110,00 |
|  | на потолках шириной борозд |  |  |
|  | до 50мм | 1 м | 77,00 |
|  | до 100мм | 1 м | 99,00 |
|  | до 150мм | 1 м | 132,00 |
| 11 | Присоединение к сети и опробование электроприемников мощностью свыше 2 кВт | 1 шт. | 385,00 |
| 12 | Присоединение к сети и опробование электроприемников мощностью свыше 2 кВт |  |  |
|  | водонагреватели проточного и накопительного типа | 1шт. | 330,00 |
|  | электроплиты | 1 шт. | 275,00 |
|  | калорифер | 1 шт. | 330,00 |
| 13 | Разметка, пробивка и сверление отверстий и гнезд при прокладке проводов |  |  |
| 13.1. | отверстия диаметром до 30мм дерево толщиной до 30мм |  |  |
|  | вручную | 1 отв. | 33,00 |
|  | механизировано | 1 отв. | 22,00 |
|  | гипсолит толщиной до 100мм |  |  |
|  | вручную | 1 отв. | 55,00 |
|  | механизировано | 1 отв. | 33,00 |
|  | кирпич толщиной до 120мм |  |  |
|  | вручную | 1 отв. | 77,00 |
|  | механизировано | 1 отв. | 55,00 |
| 13.2. | отверстия в пустотелых плитах перекрытия для прохода проводов |  |  |
|  | гипсолит |  |  |
|  | вручную | 1 отв. | 33,00 |
|  | механизировано | 1 отв. | 22,00 |
| 13.3. | гнезда для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток |  |  |
|  | гипсолит |  |  |
|  | вручную | 1 гн. | 22,00 |
|  | механизировано | 1 гн. | 16,50 |
|  | кирпич |  |  |
|  | вручную | 1 гн. | 33,00 |
|  | механизировано | 1 гн. | 22,00 |
| 13.4. | гнезда диаметром 8мм, глубиной 35мм для установки дюбелей (Е23-1-24) |  |  |
|  | кирпич механизировано | 1 гн. | 11,00 |
|  | бетон механизировано | 1 гн. | 22,00 |
|  | Заделка проходов в стенах перекрытия на 1 проход: |  |  |
|  | дерево, отштукатуренные перегородки | 1 проход | 55,00 |
|  | кирпич и бетон | 1 проход | 77,00 |
| 14 | Замена электрического счетчика |  |  |
|  | однофазного | 1 шт. | 500,00 |
|  | трехфазного | 1 шт. | 700,00 |
| 15 | Замена автоматического выключателя |  |  |
|  | однофазного | 1 шт. | 66,00 |
|  | трехфазного | 1 шт. | 165,00 |
| 16 | Установка гусака | 1 шт. | 1100,00 |
| 17 | Вызов электромонтера | 1 вызов | 55,00 |

Примечание: стоимость работ рассчитана без учета затрат на материалы, транспорт.